{产品名称}

临床文献综述报告

版本: A

目录

1.	适用范围	3

2.	临床性能	3

3.	文献检索和筛选方法	3

3.1	数据库检索方法	3

3.2	检索文献的数据来源	3

3.3	检索和审阅日期	3

3.4	检索标准及筛选条件	4

3.5	检索结果和文献排除	4

4.	文献综述分析	5

5.	结论	5

6.	参考资料	5

7.	附录	6

7.1	附录 1:{产品名称}（{注册证号}）文献数据分析	6

适用范围

本产品临床文献综述报告是对根据{产品名称}（{注册证号}）的文献检索策略和筛选标准而检索出的相关文献信息的分析及总结。

本报告适用于以下产品：

| 商品名称 | 注册证编号 |
| --- | --- |
| {产品名称} {产品名称英文} | {注册证号} |

临床性能

该产品于{产品注册时间}在国家药品监督管理局完成进口医疗器械注册，其临床性能是由从临床性能研究和科学类同行评审文献中收集的证据来证实的。

本报告所涉及产品的结构组成及适用范围如下表所示。

| 产品名 | 注册证编号 | 结构组成 | 适用范围 | 型号规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {产品名称} {产品名称英文} | {注册证号} | {结构组成} | {适用范围} | {型号规格} |

文献检索和筛选方法

使用如下4个文献数据库进行文献检索。图1-4为文献检索的流程图。检索方法如下。

数据库检索方法

通过如下4个文献数据库进行相关的文献检索，筛选与目标产品相关的安全性信息，特殊场景使用和器械效果相关的文献。

检索方法如下：

| 编号 | 数据库 | 检索词和逻辑组配 | 筛选/限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万方 | {万方检索词1} | 检索范围：全部 文献类型：期刊论文，会议论文 发表时间：{万方检索周期} |
|  |  | {万方检索词2} |  |
| 2 | 中国知网 | {知网检索词1} | 检索范围：全文 文献类型：学术期刊；会议 时间范围：{知网检索周期} |
|  |  | {知网检索词2} |  |
| 3 | PubMed | {PubMed检索词1} | All Field Species: Human Time:{PubMed检索周期} |
|  |  | {PubMed检索词2} |  |
| 4 | Cochrane Library | {Cochrane Library检索词1} | All Text Reviews，Trials Time:{Cochrane Library检索周期} |
|  |  | {Cochrane Library检索词2} |  |

选择上述检索词的理由：

{检索词理由}

检索文献的数据来源

使用PubMed，Cochrane Library，万方和中国知网进行文献检索。

检索和审阅日期

检索日期：{检索日期}

审阅日期：{审阅日期}

检索标准及筛选条件

3.4.1 	纳入标准

- 研究中需使用目标产品。

- 器械适用范围需与注册证一致。

- 该研究至少有部分是针对人类受试者的临床研究。

- 该文献研究发表在公认的同行评审期刊上。

3.4.2 	排除标准

3.4.2.1 	关联性

3.4.2.1.1 	产品

- 研究中未使用上述目标产品或未明确厂家名称。

- 研究主题与产品不相关。

3.4.2.1.2 	受试者

- 非人类受试者样本的研究。

3.4.2.1.3 	            整体内容

- 文献结果不为一项研究（例如综述、专家共识、指南、专利或引文等），或者检索结果是非临床相关性的研究。

- 文献主题不相关（注意：应有明确的理由，如特殊场景使用，以及未涉及产品相关的安全性信息或器械效果）。

- 该研究是重复的搜索结果。

3.4.2.2 	适用性

- 数字格式的文献不可用。

- 非中英文的文献不可用。

3.4.2.3 	        质量

- 文献质量差（例如，文本清晰度等）。

- 该研究未发表在同行评审的期刊上。

检索结果和文献排除

3.5.1 	通过数据库检索获取的文献的详细信息

通过如下4个数据库的检索，共检索到{文献量}篇文献。每篇文献首先根据标题进行评估。对于那些没有违反任何纳入标准且不符合排除标准的文献，将根据文献摘要进行进一步评估。其余的待评审文献则根据全文进行评估。有关检索及筛选的更多详细信息，请参阅附录1（文献数据分析）。

经筛选后，共{总纳入文献量}篇目标产品（{产品名称} {产品名称英文}）相关的文献符合所有纳入标准。

3.5.2 	检索流程图

图 1. 万方检索流程

图 2. 中国知网检索流程

图 3. PubMed检索流程

图 4. Cochrane Library检索流程

文献综述分析

{文献数据分析}

{文献综述分析}

结论

通过4个文献数据库按照制定的检索策略及检索条件，对{产品名称} {产品名称英文}（{注册证号}）进行了系统性文献检索，共检索到{文献量}篇文献。根据制定的排除和纳入标准对检索结果进行筛选，检索出的文献共{总纳入文献量}篇符合入排标准。

评估后得出如下结论：本次检索尚未发现{产品名称} {产品名称英文}在特殊场景使用的相关文献；尚未发现该产品相关的安全性事件或与使用效果相关的评价结果。

参考资料

- 医疗器械注册人开展产品不良事件风险评价指导原则

附录

附录 1:{产品名称}（{注册证号}）文献数据分析

7.1.1 	文献数据库1-万方

检索周期: {万方检索周期}

检索词:

- {万方检索词1}

- {万方检索词2}

文献类型：期刊论文，会议论文

检索结果: 检索出{万方检索量}篇文献

| No. | 文献信息（作者，文献名，期刊信息） | 检索结果说明 | 排除原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {万方文献编号} | {万方文献信息} | {万方检索结果说明} | {万方排除原因} | {万方文献备注} |

7.1.2 	文献数据库2-中国知网

检索周期: {知网检索周期}

检索词:

- {知网检索词1}

- {知网检索词2}

文献类型：学术期刊；会议

检索结果: 检索出{知网检索量}篇文献

| No. | 文献信息（作者，文献名，期刊信息） | 检索结果说明 | 排除原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {知网文献编号} | {知网文献信息} | {知网检索结果说明} | {知网排除原因} | {知网文献备注} |

7.1.3 	 文献数据库3-PubMed

检索周期: {PubMed检索周期}

检索词:

- {PubMed检索词1}

- {PubMed检索词2}

限定条件: All Field, Human

检索结果: 检索出{PubMed检索量}篇文献

| No. | 文献信息（作者，文献名，期刊信息） | 检索结果说明 | 排除原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {PubMed文献编号} | {PubMed文献信息} | {PubMed检索结果说明} | {PubMed排除原因} | {PubMed文献备注} |

7.1.4 	 文献数据库4-Cochrane Library

检索周期: {Cochrane Library检索周期}

检索词:

- {Cochrane Library检索词1}

- {Cochrane Library检索词2}

限定条件: All Text，Reviews，Trials

检索结果: 检索出{Cochrane Library检索量}篇文献

| No. | 文献信息（作者，文献名，期刊信息） | 检索结果说明 | 排除原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {Cochrane Library文献编号} | {Cochrane Library文献信息} | {Cochrane Library检索结果说明} | {Cochrane Library排除原因} | {Cochrane Library文献备注} |